Предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области от 21.08.2019 № 86/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Предложения:

1. Необходимо устранить следующие нарушения, обязательных требований пожарной безопасности :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности |
|  | Установить пожарные извещатели в помещении раздевалки персонала в здании пищеблока с включением их в шлейф АПС | 01.01.2020 |
|  | Пройти специальное обучение лицам, эксплуатирующим пеллетную котельную установку | 01.01.2020 |